# 《自动化专业导论》实验要求

一、实验目的

- 通过对程序运行结果的分析，熟悉控制理论中主要性能指标的定义和计算；

- 通过对程序中参数的调整，分析PID控制器参数对系统性能指标的影响；

- 通过对已知控制系统仿真程序的学习理解，能够对程序作简单修改完成对简单系统的仿真程序设计；学会对延时环节的编程。

- 根据程序流程图，编写穷举法优化算法，实现对PI控制器参数的优化，并给出实验结果。（优秀要求）

二、实验内容

【实验1】已知某电厂主蒸汽温度控制系统结构如图1所示。

1）根据已给程序（设），观察系统输出响应曲线，计算该系统的性能指标（上升时间、调整时间、超调量、峰值时间、稳态误差）。

2）观察采样周期Ts=1，2，5，20，50（可自行设置数值）对系统的影响。

3）观察PID控制器参数对系统性能的影响：

- 令，改变观察各性能指标的变化；

- 令,改变观察各性能指标的变化；

- 改变观察各性能指标的变化。

【实验2】若控制系统调整为如下图所示，试绘出系统响应曲线。

1）根据所给传递函数，修订所给程序。

2）根据PID经验公式，计算，代入上述修订程序，观察系统响应，并读出各项性能指标。

【实验3】若控制系统调整为如下图所示，试绘出系统响应曲线。

1）编写迟延程序段，修改实验2程序；

2）计算，代入上述修订程序，观察系统响应，并读出各项性能指标。

【实验4】针对实验2所示控制系统，设系统性能指标为。试编写穷举法寻优程序，找到PI控制器最佳参数，其中，寻优步长自行设定。

完成所有实验后，撰写实验报告，报告重点对所得结果进行分析总结，论点、论据、结论要清晰；

注：如需评优秀同学，必须完成实验内容3-4。

2016年6月

附录：

1.  PID传递函数

（理想PID数学表达式）

（理想微分，工业参数整定常用表达式）

（实际微分，，工业参数整定常用表达式）

2. PID参数整定经验公式（华北电力大学韩璞教授给出）

1）对有自平衡对象：，则PID参数可选择为：

2）对无自平衡对象：，则PID参数可选择为：